如东县城中街道为民服务中心

采

购

文

件

采购项目名称：如东县城中街道潮墩村2025年三格式PE一体化粪池采购项目

采购单位名称：   如东县城中街道潮墩村股份经济合作社

政府采购方式:           询价采购

二0二五年一月

第一章  询价采购公告

项目概况

如东县城中街道潮墩村2025年三格式PE一体化粪池采购项目的潜在供应商在如东县限额交易网内该工程的招标公告的附件中获取采购文件，并于2025年1月17日上午9时00分前提交投标响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：如东县城中街道潮墩村2025年三格式PE一体化粪池采购项目

采购方式：£竞争性谈判 £竞争性磋商 √询价

预算价金额：680000元（850元/套）。

最高限价（招标控制价）：680000元（850元/套）。各投标单位书面投标文件中的投标总价低于（不含等于）招标控制价的为有效报价，否则视为无效报价，作无效投标处理。

采购需求：具体详见项目需求。

合同履行期：接到采购人通知后中标供应商应及时一次性或分批供货至采购人指定地点，不得影响农厕改造的施工进度，如因供货不及时影响施工进度，每延误一天扣除5000元。

本项目不接受联合体投标。

- 二、投标供应商的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料；

4.本项目的特定资格要求：

（1）投标供应商必须是中国境内注册的生产制造商或经销商；

（2）投标供应商必须提供一年内由具有CMA检验资质，具备《塑料化粪池》（CJ/T489-2016）检验能力的检验机构出具的符合招标文件所规定的技术参数要求的产品质量检测合格报告扫描件（检测报告上必须载明投标人名称，检测内容符合招标文件规定的技术参数并提供检测机构加盖红印章的检测资质证书扫描件）；

（3）投标供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似供货业绩（包含化粪池供货），提供采购合同扫描件；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的招标活动。

三、获取采购文件

获取时间：2025年1月13日至2025年1月17日。

地点：如东县限额交易网或如东县区镇限额电子招投标平台

获取方式：由各投标人在“如东县限额交易网”自行下载。

四、投标响应文件提交

截止时间：2025年1月17日上午9时00分

地点：本项目采用不见面招投标，开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“如东县区镇限额电子招投标平台-项目投标方”参加开标会议。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本次投标保证金：本项目不收取投标保证金。采购文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

2.本项目投标人的资格审查采用资格后审方式，采购人不组织投标人对现场的集中踏勘，请各投标人自行踏勘现场。凡有意参加投标者须登陆“如东县区镇限额电子招投标平台-项目投标方”下载采购文件等，登陆地址详见“采购文件 第二部分”。

3.本项目采用不见面招投标，开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“如东县区镇限额电子招投标平台-项目投标方”参加开标会议（不见面开标的系统网址详见采购文件第二部分）并在投标截止时间后需要进行投标文件的解密，并根据需要使用聊天室与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。具体操作流程可参见《操作手册》。投标人须在投标截止前按照招标文件要求将投标文件上传至系统内相应位置。公共资源交易平台技术服务联系电话：84800088。

4.解密时间：投标人解密限定在采购人确定解密时间后20分钟内完成（如因投标人个人原因，未在限定时间内完成解密的，将退回其投标文件，不得再参加本项目的投标）。

5.本项目采购文件及相关招标资料必须自行登录如东县区镇限额电子招投标平台的项目投标方业务系统进行网上报名（即下载本项目采购文件及相关招标资料），否则拒收投标文件。

6.本工程投标时不需要提供纸质投标文件。中标单位在确定中标后，必须提供叁份使用系统打印出来（加盖公章）的完整的投标文件交招标代理（投标文件份数：正本壹份，副本贰份）。

七、联系方式

1、采购人信息

名称：如东县城中街道潮墩村股份经济合作社

地址：如东县城中街道

联系方式：13861930366

2.采购代理机构信息

名称：江苏衡源项目管理有限公司

地址：如东县城中街道

联系电话：13625239921

3.项目联系方式

项目联系人：陆志兵

电话：13861930366

- 采购项目要求

一、采购项目规格及要求

1.货物名称：全新料三格式PE一体成型化粪池（每套均包含1只化粪池、2块池内隔板、2套池内连通管、3只化粪池盖子、1只化粪池井桶）。

2.货物要求：

化粪池：材质以聚乙烯（PE）为主，树脂含量（质量分数）应在80%以上；化粪池为三格一体成型，总有效容积≧1.5立方，长度≥1850mm，直径≥1100mm，高度≥1100mm，池体最小壁厚≧5.5mm,化粪池覆土深度为I型（覆土深度≦1.0m），进出水孔高差≧50mm（80mm）,内隔仓板厚度≥3.5mm，进出水孔与外径110㎜PVC管件或PVC110㎜排水弯头（直接）相匹配。池体第三格清掏孔内直径≧400mm，高度>50mm,边缘整齐。三格化粪池整体不应渗漏。池体设有通气孔，且在池顶接出和封闭。其它原材料性能、外观、力学性能（荷载试验、负压试验、抗冲击）、满水试验、密封性能均需符合《塑料化粪池》（CJ/T489-2016）要求。化粪池提供由具备CMA资质的具有《塑料化粪池》（CJ/T489-2016）检验能力的检验机构出具的一年内投标产品的质量检测报告（检测报告上必须载明投标人名称，检测内容需包括：原材料性能、外观、有效容积、最薄壁厚、荷载试验、负压试验、抗冲击、满水试验、密封性能等）。【检测报告可由国家化学建筑材料测试中心 （ 地址：北京市朝阳区小黄庄路7号北50米，联系电话：13810023583）、中国化工科学技术研究所 （地址：北京市海淀区北清路103号中科产业园1号楼4门， 联系方式：张金13264043449）、上海建科检验有限公司 （地址：上海市闵行区申富路568号综合楼，联系方式：王静13501655092）、青岛拜伦检测技术有限公司 （地址：青岛市李沧区重庆中路217号，联系方式：孟庆阳15264218225）、山东省产品质量检验研究院（地址：青岛市城阳区黑龙江路187号盛文国贸大厦b座807-2，联系方式：吴迪15166020280）等不限以上具备CMA资质的具有《塑料化粪池》（CJ/T489-2016）检测能力的检验机构出具】

化粪池产品顶部应有一次性成型的生产企业名称（磨具钢印）。

化粪池盖子：材质以聚乙烯（PE）或者聚丙烯（PP）为主，坚固耐用，抗冻耐温，抗冲击强度高，具有耐压、耐腐蚀，耐老化、使用寿命≧20年。要能有效覆盖池壁外沿，能防雨，第三池盖板除螺纹旋转式外其余需设有抓手。与清掏孔或井桶匹配且与第一、二池能达到密闭。

化粪池井桶：材质以聚乙烯（PE）或者聚丙烯（PP）为主，高度≧300mm，坚固耐用，抗冻耐温，抗冲击强度高，具有耐压、耐腐蚀，耐老化、使用寿命≧20年。井桶大小与清掏孔和池盖匹配。池盖与化粪池清掏孔、井桶匹配且能达到密闭，井桶大小与清掏孔且能达到密闭；

池内隔板：材质以聚乙烯（PE）或者聚丙烯（PP）为主，坚固耐用，抗冻耐温，抗冲击强度高，具有耐压、耐腐蚀，耐老化、使用寿命≧30年。化粪池与隔板接口部用热熔式一体焊接工艺，且密封严实，各格池之间不应相互渗漏，与化粪池体接口部密封严实,无渗漏。

池内连接管（过粪管）：内壁光滑、不允许有气泡、裂口和明显的裂纹、凹陷、色泽不均及分解变色线，耐腐蚀、耐老化、抗冲击强度高、使用寿命≧30年。过粪管为倒L形管，一池至二池的过粪管入口（即粪液进口）应在第一池与第二池池壁的下三分之一至二分之一处，出口应平行于或者略低于进粪口。二池至三池的过粪管入口（即粪液进口）应在第二池与第三池池壁的下二分之一至上三分之一处，出口应介于第一池至第二池过粪管和出（溢）粪口之间。

二、采购项目内容及要求

（1）采购内容：本次采购三格式PE一体成型化粪池（每套均包含1只化粪池、2块池内隔板、2套池内连通管、3只化粪池盖子、1只化粪池井桶）。

（2）项目规模，本项目共约800套，每套约850元，最终按实际合格供货数量结算。

（3）招标范围包括：包括但不限于：为完成如东县城中街道潮墩村购三格式PE一体化粪池项目项目所需的供货、运输（包括卸货、二次搬运）、质保期内的免费维修保养等。

（4）本项目为一个完整标的，标的内货物不得拆分，否则视为非实质性响应。

三、质量标准

1.响应供应商不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后成交人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交人承担。

2.成交人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。

3.成交人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交人承担。

4.成交人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5.成交人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6.成交人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7.所有成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

8.成交人必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）等。

9.成交人所供货物最终验收后，成交人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

10.在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本招标文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本招标文件规定实施；如本招标文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本招标文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由供应商自行考虑并承担。

四、产品质量及售后服务要求

1、质量要求：供应商须提供符合采购需求的全新未使用过的检测合格的原装合格产品（供货时提供相关证明材料、随机资料）。成交供应商免费提供现场安装操作培训，保证安装人员正确熟练安装设备的各种功能。

注：采购人有权委托市场监督管理部门对供货产品进行随机抽样检测，相关送检费用由成交供应商承担，若送检样品检验不合格，则直接扣除履约保证金并要求成交供应商应无条件更换合格产品，整改完成后由采购人重新抽样检测，若成交供应商整改不到位或重新抽检样品检测报告仍不合格，采购人有权终止合同，并不支付合同货款，因成交供应商产生的损失由成交供应商承担。

2、质保、售后服务要求：本项目所有货物必须提供两年全免费质保（配件+人工）并负责终身维修。质保时间为自验收合格之日起计。若在质保期内，因非人为损坏的产品质量问题，接到采购人通知后中标人须负责免费维修或更换,否则，招标人及街道公共资源交易中心将视情节恶劣程度有权作出“列入非诚信企业黑名单”等相关处罚措施。

3、供货地点：采购人指定地点。

4、投标人须现场勘察，了解项目具体情况，根据采购人及项目需要完成项目的供货、运输、质保期的免费维修保养等服务。

四、供货须知

1.供货时间：接到采购人通知后中标供应商应及时一次性或分批供货至采购人指定地点，不得影响农厕改造的施工进度，如因供货不及时影响施工进度，每延误一天扣除5000元。

2.交付地点：采购人指定地点。

五、报价要求

报价范围包括：本招标文件所示全部内容，包括但不限于：为完成本项目所需全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、优化设计、安装技术指导、调试、运行、技术服务支持、保修期内维保服务、送检费、利润、税金、验收费及使所报全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供应商认为需要的其他费用等，均包含在投标人的报价中。

六、付款及验收

付款条件：合同签订后，所有货物运送到采购方指定地点，通过采购方抽检合格并待安装完成后付至实际完成合同价(实际送货数量*单价)的80%，满一年后付至实际完成合同价(实际送货数量*单价)的95%，满二年免费质保期后一次性付清余款(不计息)。

验收标准：

1.在接到供应商以书面形式提出验收申请后，及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购办等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

2.验收标准和方法：提供产品质量证明书，成交供应商必须按报价文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供正规渠道采购且全新、完整、未经使用的货物。符合采购内容需求及我国有关技术规范和技术标准，且抽检样品检测合格。

3.因货物质量问题发生争议时，由招标人所在地质量技术监督部门鉴定，鉴定费由乙方承担。

七、质保要求

质保及售后服务必须符合国家有关规定和行业规定，不得擅自变更国家和行业质量标准，合同的质量保证期（简称“质保期”）为两年。

八、其他要求

1.成交人应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。成交人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，成交人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

2.根据当地质检部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人以书面形式向成交人提出本保证下的索赔。

3.成交人应在合同中附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

4.如果成交人在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由成交人承担。

5.对本项目响应供应商资格要求、项目需求等的质疑由采购单位负责答复；采购单位具有项目的解释权，质疑函和答复由采购代理机构备案。

6.响应供应商对询价文件有疑义的必须在答疑截止日期前以书面方式向采购人提出，采购人认为合理的，将以答疑方式告知所有响应供应商。如在答疑截止日前未提出疑义的视同完全认同招标文件所有条款。

第三章   投标须知

一 .说明

1.本采购文件中所称的“采购人”为 如东县城中街道潮墩村股份经济合作社，“投标人”为本项目的供应商，“询价小组”为本项目评标组织，“成交供应商”为本项目的中标供应商。

2.本采购文件仅适用于本次询价采购，解释权归采购方所有。

3.投标人不得在成交后将成交项目转包（或分包）给其它企业或自然人。

二.投标人资格要求

见本项目询价采购公告。

三.询价采购程序及成交原则

1.投标人法定代表人或负责人或经营者或法定代表授权委托人在投标截止时间前到采购方指定地点递交投标文件，参加本项目的投标报价。

2.询价小组根据采购文件要求对投标人进行资格性审查，审查主要内容包括：

（1）投标文件数量及密封、标记情况；

（2）投标人或有关证明资料的完整性、真实性。资格性审查未通过的投标人作无效投标处理。

3.询价小组对投标人进行符合性审查，审查主要内容包括：

（1）投标文件的有效性和完整性；

（2）投标人和投标文件是否对采购文件作出实质性响应。符合性审查未通过的投标人作无效投标处理。

4.询价小组宣布合格投标人名单。合格投标人对投标项目作出的报价为有效投标报价。

5.成交原则：

询价小组根据《政府采购法》规定的符合采购需求、质量和服务相等的原则，从有效投标单位的报价中确定报价最低的为中标单位。

【若报价最低者出现相同时，则以随机抽签方式确定中标单位】。

6.成交供应商经公示无异议后，采购人向成交供应商签发《中标通知书》。

四.无效投标及废标情形

1.符合下列情形之一者，投标人投标无效：

（1）投标人未按本采购文件要求提供投标文件，或投标文件未按要求签字、盖章、扫描上传的；

（2）投标人资格证明文件不符合本采购文件要求的；

（3）投标文件未按本采购文件规定的格式制作的；

（4）投标文件未按本采购文件要求盖章及签署的；

（5）投标人提供虚假、伪造、过期资料的；

（6）报价资料漏项、字迹模糊，无法辩认的；

（7）投标人改变本采购文件提供的报价一览表中的项目名称、资料名称、规格、数量的；

（8）报价一览表表中数量×综合单价不等于合价或合价之和不等于投标总价的；

（9）投标文件中的报价高于（含等于）本项目的招标控制价的；

（10）投标文件提出了不能满足本采购文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

（11）报价资料中有两个或两个以上报价的；

（12）未按本采购文件规定的时间内解密的；

（13）投标文件未对采购文件作出实质性响应的；

（14）投标文件违反法律、法规要求，或本采购文件中另有规定为无效投标情形的；

（15）不同投标人委托同一自然人进行投标的；

（16）投标文件资料不全或内容偏离本采购文件规定，询价小组认为未对采购文件作出实质性响应的；

（17）投标人未在公共资源交易平台（http://www.rudong.net/web→项目投标方）的项目投标方业务系统进行网上报名（即下载本项目采购文件及相关招标资料）

（18）未按采购文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照采购文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

（19）投标文件载明的招标项目完成期限超过采购文件规定的期限的；

（20）经评标委员会认定的其它未实质性响应采购文件的情形。

2.符合下列情形之一者，本采购项目废标：

（1）经询价小组资格性和符合性审查，合格投标人不足三家的；

（2）所有合格投标人的报价均超过采购单位控制价的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

五.投标要求

1.投标文件：投标人必须按照本采购文件要求制作投标文件，投标文件内容见“第四部分  投标文件格式”。

2.投标截止时间：2025年1月17日上午9时00分。

3.递交投标文件地点：电子标书递交信息系统：“http://www.rudong.net/web”（开评标全过程中，各投标人参与远程交互的投标经办人员或法定代表人或负责人或经营者应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的投标经办人员或法定代表人或负责人或经营者，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果 ）

六.项目结算及调整价款方式

本项目采用固定综合单价（全费用单价）方式结算，投标人报价时应充分考虑施工期间各类材料的市场风险。量的风险由发包人承担，价的风险由承包人承担。结算时，成交综合单价不变，数量以实际完成的合格数量结算。

七.验收及付款方式

1.验收：本项目结束后由采购人按规定组织验收，验收合格后签发验收单。如供需双方在合同有效期内对本项目质量问题发生争议，以有权鉴定部门出具的鉴定结果为准。

2.付款：成交供应商凭经采购方审核的合同、验收单（经验收合格）及正式发票向采购单位按规定进行资金结算。

八.其它说明

1、无论本次询价采购的过程和结果如何，投标人自行承担所有与本次采购有关的全部费用。

2、中标后，成交供应商签订合同前须缴纳中标价的10%履约保证金，履约保证金在项目服务期满且验收合格后全额退还。

3.成交供应商应根据国家、省、市、工程所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用，该费用已包含在报价中，采购人不另行给付，费用缴纳的标准成交供应商可向有关部门查询。

4.投标人如对本采购文件中的需求有疑问或不明之处，可与采购人联系，采购人对采购项目需求有解释权。

6.采购方不解释落标原因，不退还投标文件。

- 第四章 投标文件格式

一、标文件的数量、制作及密封

1.投标文件分为资审文件和经济标文件两个部分。

2.各投标单位须按采购文件要求将“资审文件”的组成文件上传至“资审文件”内，将按采购文件要求的“经济标文件”的组成文件上传至“经济标文件”内。

3.投标文件内容

投标文件（A资审文件和B经济标文件）必须按照以下格式制作（采购文件后附的表格各投标人必须使用，不得更改，否则作无效标处理），资审文件部分须按照顺序进行编制。以下带*内容必须全部提供，并加盖公章。

A、资审文件部分：

*1.法定代表人或负责人或经营者身份证明书（格式见附件一）、法定代表人或负责人或经营者第二代身份证扫描件。

*2.法定代表人或负责人或经营者授权委托书（格式见附件二）、授权委托人（即经办人）第二代身份证扫描件（法定代表人或负责人或经营者本人来投标的不需要提供）。

*3.经年检合格的企业法人营业执照副本扫描件。

*4.投标供应商必须提供一年内由具有CMA检验资质，具备《塑料化粪池》（CJ/T489-2016）检验能力的检验机构出具的符合招标文件所规定的技术参数要求的产品质量检测合格报告扫描件（检测报告上必须载明投标人名称，检测内容符合招标文件规定的技术参数并提供检测机构加盖红印章的检测资质证书扫描件）。

*5.投标供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似供货业绩（包含化粪池供货），提供采购合同扫描件。

*6.投标承诺书（格式见附件三）。

*7.商务偏离表（填写完整且加盖单位公章的原件扫描件）（格式见附件四）。

*8.技术偏离表（偏离表仅体现设备偏离要求，偏离表中未列出的采购文件中的其他要求内容视为投标人完全响应采购文件要求，无偏离）（填写完整且加盖单位公章及法定代表人或其授权委托人的签字或盖章的原件扫描件）（格式见附件五）。

*9.公共资源交易投标信用承诺书（格式见附件六）。

*10.质保及售后服务承诺（格式自拟）。

*11.中小企业声明函（货物）（格式见附件八）。

12.投标人认为有必要提供的其它资料。

注：

（1）资审文件部分必须按以上第1-12项的顺序以PDF 格式上传至系统内相应位置：“资审文件部分”上传至“资审文件”内。资审文件部分不合格的投标供应商，其“经济标部分”不参加评审，具体操作流程详见《操作手册》，请投标人登录“公共资源交易平台-项目投标方”的登录页面下载《操作手册》。

（2）各投标单位上传的投标文件提交前，请认真复查自己的投标文件制作的清晰情况，如投标文件不清晰，影响评标结果的，一律由投标人自行承担。

B、经济标部分：

*1.投标报价单（格式见附件七）；

（注：系统里填投标报价必须与投标报价单的报价一致，如投标人填写错误造成废标，后果自负。）

注：

完整的一套经济标部分必须以 PDF 格式上传至系统内相应位置：“经济标部分”按要求上传至“经济标文件”里的投标报价单和工程量清单内。具体操作流程详见《操作手册》，请投标人登录“公共资源交易平台-项目投标方”的登录页面下载《操作手册》。

第五章  附  件

附件一：法定代表人或负责人或经营者身份证明书；

附件二：法定代表人或负责人或经营者授权委托书；

附件三：投标承诺书；

附件四：商务偏离表；

附件五：技术偏离表；

附件六：公共资源交易投标信用承诺书；

附件七：投标报价单；

附件八：中小企业声明函（货物）；

附件九：合同。

附件一：

法定代表人或负责人或经营者身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标单位名称)

的法定代表人或负责人或经营者。

特此证明

投标单位(加盖公章)：

日 期：     年   月   日

附件二：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

如东县城中街道潮墩村股份经济合作社：

本授权书声明：

我（姓名）          ，系（投标人全称）                       的法定代表人或负责人或经营者，现授权（姓名）              为我公司的授权委托人，以我公司的名义参加如东县城中街道潮墩村2025年三格式PE一体化粪池采购项目的投标，全权代表我公司处理本次招投标的一切事宜。

授权委托人在本项目采购过程中所签署的一切文件、承诺和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。

授权委托人情况：

姓名：                             职务：

身份证号码：

联系电话：                         传真：

单位名称（加盖公章）：

法定代表人或负责人或经营者（签字或盖章）：

日期：    年   月  日

附件三：  
                           投标承诺书

如东县城中街道潮墩村股份经济合作社：

1.根据你方如东县城中街道潮墩村2025年三格式PE一体化粪池采购项目的采购文件、遵照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、其他有关文件后，我方愿以按上述条件要求承包上述印刷用品的制作。

2.如我方中标，我方保证在按采购人要求供货至指定地点。

3.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件、答疑（如有时）及有关附件，我方完全响应并认可上述文件的所有条款。
   4.一旦我方中标，我方保证在你方采购文件中规定的供货期内完工成供货并送至业主指定地点。

5.我方同意所提交的投标文件在“采购文件投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
   6.除非另外达成协议生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
   7.我方按照采购文件的要求，提供的所有投标资料都是真实的，如我方提供的资料不真实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

8.我方在实施本项目时做到安全第一、质量第一。如涉及到安全或质量问题由我方负责。

投标人：　　　　  　（盖章）                   
单位地址：                                      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法定代表人或负责人或经营者：　　      （签字或盖章）

邮政编码：　　　　　  电话：　　　  　传真：

日期：　　 　年　　  月　   日

附件四：

商务偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 招标文件要求 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货、安装时间及要求 | 详见采购文件 |  |  |
| 质保售后 | 详见采购文件 |  |  |
| 付款方式 | 详见采购文件 |  |  |
| 其他 | 详见采购文件 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 注：

- 行数不够可自行添加。如各项商务条款已在投标方案中详细说明，则该表只需填写是否响应。不响应招标文件要求的，评标委员会有权作无效投标处理。未在投标文件中单独说明的，投标人可在此表中承诺或说明。

- 投标人名称：（必须加盖单位公章）

附件五：

技术偏离表

| 序号 | 产品名称 | 采购文件参数要求 | 投标产品参数响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或负责人或经营者（签字或盖章）：

- 日期：年月日

注：1、如投标货物的技术要求与本采购文件的要求不完全一致，则投标人必须填写此表。未填写的内容视为完全响应采购文件要求。此表可延长，“偏离情况”应填写“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”。采购方不接受“负偏离”。

附件六：

公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

本单位同意将以上承诺事项上网公示。

企业名称（盖章）       法定代表人或负责人或经营者（签字或盖章）：

- 时间：  年  月  日

- 附件七：

投 标 报 价 单

项目名称：如东县城中街道潮墩村2025年三格式PE一体化粪池采购项目

| 产品名称 | 单位 | 数量 | 所投品牌 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全新料三格式PE一体成型化粪池（每套均包含1只化粪池、2块池内隔板、2套池内连通管、3只化粪池盖子、1只化粪池井桶） | 套 | 800 |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |

投标总价（大写）：

注：1.投标报价中包括货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、优化设计、安装技术指导、调试、运行、技术服务支持、保修期内维保服务、送检费、利润、税金、验收费及使所报全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供应商认为需要的其他费用等。本项目结算时，固定单价不变，数量按实结算。

2.本项目最高限价（招标控制价）680000元（850元/套），各投标单位投标文件中的投标总价低于（不含等于）招标控制价的为有效报价，否则视为无效报价，作无效投标处理。

投单位全称（加盖公章）：

法定代表人或负责人或经营者（签字或盖章）：

联系电话：

日期：   年    月    日

- 附件八：

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

- 4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 5.企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定填写。

- 企业名称（盖章）：

日期：

附件九：

如东县政府集中采购供需合同（货物类）

需方(需方)： 如东县城中街道潮墩村股份经济合作社

签订地点：

供方(供方)：

签订时间： 2025年   月   日

根据本采购项目中标（成交）通知书，供需双方本着公平自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：

- 一、项目名称：如东县城中街道潮墩村2025年三格式PE一体化粪池采购项目

| 产品名称 | 数量 | 单位 | 所投品牌（生产厂家） | 全费用综合单价（元/套） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全新料三格式PE一体成型化粪池（每套均包含1只化粪池、2块池内隔板、2套池内连通管、3只化粪池盖子、1只化粪池井桶） | 800 | 套 |  |  |  |

总报价：

注：本报价中包括货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、优化设计、安装技术指导、调试、运行、技术服务支持、保修期内维保服务、送检费、利润、税金、验收费及使所报全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供应商认为需要的其他费用等。本项目结算时，固定单价不变，数量按实结算。

二、时间及验收标准

1.供货时间：接到需方通知后供方应及时一次性或分批供货至需方指定地点，不得影响农厕改造的施工进度，如因供货不及时影响施工进度，每延误一天扣除5000元。

2.交付地点：需方指定地点。

3.验收标准：

⑴在接到供方以书面形式提出验收申请后，及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购办等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

⑵验收标准和方法：提供产品质量证明书，供方必须按报价文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向需方提供正规渠道采购且全新、完整、未经使用的货物。符合采购内容需求及我国有关技术规范和技术标准，且抽检样品检测合格。

⑶因货物质量问题发生争议时，由需方所在地质量技术监督部门鉴定，鉴定费由供方承担。

三、付款条件

合同签订后，所有货物运送到需方指定地点，通过需方抽检合格并待安装完成后付至实际完成合同价(实际送货数量*单价)的80%，满一年后付至实际完成合同价(实际送货数量*单价)的95%，满二年免费质保期后一次性付清余款(不计息)。

注：供方凭经城中街道公共资源交易中心见证的项目供需合同、验收单（经验收合格）及增值税专用发票向需方按规定进行资金结算。

四、产品免费质保及售后服务要求

1、质量要求：供方须提供符合采购需求的全新未使用过的检测合格的原装合格产品（供货时提供相关证明材料、随机资料）。供方免费提供现场安装操作培训，保证安装人员正确熟练安装设备的各种功能。

注：需方有权委托市场监督管理部门对供货产品进行随机抽样检测，相关送检费用由供方承担，若送检样品检验不合格，则直接扣除履约保证金并要求供方应无条件更换合格产品，整改完成后由需方重新抽样检测，若供方整改不到位或重新抽检样品检测报告仍不合格，需方有权终止合同，并不支付合同货款，因供方产生的损失由供方承担。

2、质保、售后服务要求：本项目所有货物必须提供两年全免费质保（配件+人工）并负责终身维修。质保时间为自验收合格之日起计。若在质保期内，因非人为损坏的产品质量问题，接到需方通知后供方须负责免费维修或更换,否则，需方及街道公共资源交易中心将视情节恶劣程度有权作出“列入非诚信企业黑名单”等相关处罚措施。

3、供货地点：需方指定地点。

4、供方须现场勘察，了解项目具体情况，根据需方及项目需要完成项目的供货、运输、质保期的免费维修保养等服务。

五、质量标准

1.供方应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，需方有权终止合同，造成的一切损失由供方承担。

2.供方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.供方应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

4.供方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

5.供方必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）等。

6.供方所供货物最终验收后，供方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

7.在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本招标文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本招标文件规定实施；如本招标文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如招标文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由需方自行考虑并承担。

六、其他要求

1.供方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。供方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，供方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供方负担。

2.根据当地质检部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

3.供方应在合同中附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

4.如果供方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供方承担。

六、担保条款：供方在签定本合同时向需方缴纳中标价的10%作为的履约保证金。该款在供货完成验收合格后全额无息退还（如有违约，扣除违约金）。

七、违约责任：任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。

⒈ 供方不能交货应承担货款总额10%的违约责任。

⒉ 供方逾期交货应承担货款总额10%的违约责任。

⒊ 供方交付的货物质量不符合标准的,应承担货款总额10%的违约责任。

八、合同纠纷处理：本合同发生纠纷，由供需双方协商解决；或任何一方均可以依法提出仲裁或向需方所在地人民法院提起诉讼。

九、组成本合同的文件包括：

⒈ 本合同条款；

⒉ 本项目的政府采购文件和供方应标文件；

⒊ 本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；

⒋供需双方其它按规定约定事宜。

十、本合同内容如有冲突，以政府采购文件为准。

十一、合同生效：本合同由供需双方签字盖章后生效。

十二、合同备案：本合同一式肆份。甲乙双方各执贰份。

需方（需方）（盖章）：                供方（供方）（盖章）：

地址：                              地址：

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

开户银行：

账号：

- 年   月  日                                               年   月  日