如东洋口港经济开发区集团公司电梯2025年年度维护保养、

零星维修项目

政府采购竞争性

磋商文件

项目编号：YKG2024JTB238

- 采购单位：南通洋口港港城开发有限公司

- 代理机构：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

- 日    期：2025年1月

备案表

洋口港经济开发区公共资源交易中心 (备案章) 日 期：2025年01月13日

- 目   录

第一部分  竞争性磋商邀请

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

- 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

如东洋口港经济开发区集团公司电梯2025年年度维护保养、零星维修项目的潜在供应商应在如东县限额交易网获取采购文件，并于2025年01月24日下午14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YKG2024JTB238

项目名称：如东洋口港经济开发区集团公司电梯2025年年度维护保养、零星维修项目

预算金额：250000元，最终报价超过采购预算的为无效响应文件。

采购需求：详见“第三部分 项目需求”，请仔细研究。

合同履行期限：签订合同之日起一年（具体时间以合同签订为准）。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：投标人须具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）B级及以上资质。

4. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2025年01月13日至2025年01月24日。

地点：如东县限额交易网

方式：自行下载

四、响应文件提交

截止时间：2025年01月24日下午14点30分（北京时间）

地点：如东县区镇限额电子招投标平台。

五、开启

时间：2025年01月24日下午14点30分（北京时间）

地点：本项目采用不见面招投标，开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“如东县区镇限额电子招投标平台-项目投标方”参加开标会议。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

7.1本项目采用不见面磋商，磋商当日，响应供应商不必抵达磋商现场，仅需在任意地点通过“如东县区镇限额电子招投标平台-项目投标方”参加磋商会议（网址：http://www.rudong.net/web/index）并在磋商响应截止时间后需要进行响应文件的解密，并根据需要使用聊天室与现场采购人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。具体操作流程可参见《操作手册》。响应供应商须在磋商响应截止前按照磋商文件要求将响应文件上传至系统内相应位置。

7.2解密时间：响应供应商解密限定在采购人确定解密时间后半小时内完成（如因响应供应商个人原因，未在限定时间内完成解密的，将退回其响应文件，不得再参加本项目的磋商）。（友情提醒：请各响应供应商在响应磋商之前熟悉操作手册，及时安装好相关软件系统，并做好电脑环境检查，以免在磋商时造成操作失误等现象无法响应 ）。

如东县限额交易网技术服务联系电话：84800088。

7.3本项目磋商文件及相关磋商资料必须自行登录如东县区镇限额电子招投标平台的项目投标方业务系统进行网上报名（即下载本项目采购文件及相关磋商资料），否则拒收响应文件。

7.4本项目磋商时不需要提供纸质响应文件。成交供应商位在确定成交后，必须提供伍份使用系统打印出来（加盖公章）的完整的响应文件交采购代理机构（投标文件份数：正本壹份，副本肆份，PDF电子档壹份），若未在规定时间内提交纸质响应文件的，将按磋商文件“无效响应情形”作无效标处置。

7.5本次磋商保证金，采购文件中涉及磋商保证金的事项，均按免收磋商保证金执行。

7.6对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问、质疑请向采购代理机构或采购人提出。

7.7、项目样品：无。

7.8、请各投标人连续关注如东县限额交易网可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由投标人自负。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通洋口港港城开发有限公司

地址：如东洋口港经济开发区

联系人：秦先生

联系方式：0513-84901865

2.采购代理机构信息

名称：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

地址：洋口港经济开发区

联系人：薛工

联系方式：18906296032

第二部分  磋商须知

- 一、本磋商文件由采购代理机构解释

1、供应商在获取磋商采购文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应向采购人或采购代理机构以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。

2、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。供应商一旦签到并递交磋商响应文件，中途不得退出，否则视为不诚信行为，采购人及区交易中心有权对其处以：没收投标保证金警告，警告3次以上的列入洋口港经济开发非诚信企业黑名单的处罚。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式发邮件通知所有响应磋商的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。磋商供应商应注意随时查看相关信息。

供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

三、响应文件的编写、份数和签署

1、磋商响应供应商按采购文件要求编写响应文件，并扫描成PDF。磋商响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）；按照采购文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致协议文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经磋商供应商法定代表人或其委托的代理人（以下称被委托授权人）签字（或盖章）并加盖红章或电子签章。

2、响应文件须扫描成PDF格式并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。

四、响应文件的密封及标记

1、响应供应商在响应文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的评标评委会有权做无效投标处理。

2、响应文件分为资审文件、技术标和经济标文件三个部分

各投标单位须按招标文件要求将“资审文件”的组成文件上传至“资审文件”内，将按招标文件要求的“技术标文件”的组成文件上传至“技术标文件”内（技术部分的“电梯日常维保方案”上传至“技术标文件-设计方案”中；技术部分的其他内容上传至“技术标文件-资信业绩”中），将按招标文件要求的“经济标文件”的组成文件上传至“经济标文件”内。

五、报价准备

1、供应商应根据自己的服务经营能力进行磋商报价。

2、磋商结束后，供应商就所投项目的所有内容进行最后报价。本项目采用固定综合单价方式结算，报价应包括本文件所确定的招标范围内的所有内容，以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、福利、设施、检测、检验（含检验费用）、评标专家费、保险、利润、税金等所需的全部费用。最终结算时成交单价不变，本项目结算时成交单价不因任何因素调整。供应商应认真探勘现场，如清单有漏项供应商应在报价中自行考虑。

3、最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。

六、响应文件的递交

1、本项目采用不见面磋商，开标当日，响应供应商不必抵达磋商现场，仅需在任意地点通过“如东县限额交易网-项目投标方”参加磋商会议（不见面磋商的系统网址为（网址：http://www.rudong.net/web/index）并在磋商响应截止时间后需要进行磋商文件的解密，并根据需要使用聊天室与现场采购人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。具体操作流程可参见《操作手册》。响应供应商须在磋商响应截止前按照磋商文件要求将响应文件上传至系统内相应位置。

2、解密时间：响应供应商解密限定在采购人确定解密时间后半小时内完成（如因响应供应商个人原因，未在限定时间内完成解密的，将退回其响应文件，不得再参加本项目的磋商）。（友情提醒：请各响应供应商在响应磋商之前熟悉操作手册，及时安装好相关软件系统，并做好电脑环境检查，以免在磋商时造成操作失误等现象无法响应 ）。

如东县限额交易网技术服务联系电话：84800088。

3、本项目磋商文件及相关磋商资料必须自行登录如东县限额交易网的项目投标方业务系统进行网上报名（即下载本项目磋商文件及相关磋商资料），否则拒收响应文件。

4、本项目响应磋商时不需要提供纸质响应文件。成交供应商在确定成交后，必须提供伍份使用系统打印出来（加盖公章）的完整的响应文件交采购代理机构（响应文件份数：正本壹份，副本肆份，PDF电子档壹份）。

5、本项目磋商响应截止时间详见磋商公告。

六、磋商保证金及履约保证金

磋商保证金：免收。

履约保证金：本项目履约保证金为成交价的3%；

履约保证金在由成交供应商凭①经区交易中心备案的合同原件；②采购人签发的项目验收合格单后按规定退还（无息)。

有下列情形之一的，保证金不予退还并按本磋商文件及《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规给予处罚：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

（6）在磋商过程中，供应商有违法违规行为的；

（7）成交供应商放弃成交资格的；

（8）供应商或成交供应商有违反“投标诚信承诺书”承诺约定的；

（9）供应商或成交供应商有其他违反本磋商文件及《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的行为的。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

七、相关费用

1、供应商承担参与磋商可能发生的全部费用，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、成交供应商须支付本项目评审服务费，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3、磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入报价。

- 八、付款方式

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效磋商处理。

1、维保费（含检测费用）按年支付（按实结算），在服务期结束后1个月内支付维保费用；零星维修部分（仅计算材料费）最终按审计价结算。

2、乙方凭经洋口港公共资源交易中心见证的合同、验收单（经验收合格）及增值税专用发票（维保部分开具6%的增值税专用发票，维修部分开具13%的增值税专用发票）向甲方按规定进行资金结算申报。

- 3、最终的结算方式，以双方就本项目签订的采购合同为准。

- 九、公平竞争审查

本项目已通过公平竞争审查。

- 第三部分 项目需求

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

一、项目内容

港城公司及洋投公司55台电梯（客梯共计50台，其中阳光岛客梯4台。杂物电梯及货梯共计5台）以及后期增加的电梯。按国家行业、生产厂家标准及电梯保养规范进行全面维修保养，现场需常驻维保人员2人，每台电梯15天维保一次以及月度、季度、半年、全年保养项目。应急响应时间为20分钟内。维保费用包含电梯年检费、零星维修人工费用，费用按年支付，服务期满后1个月内支付年度维保费用。零星维修费用（仅计算材料费）单次在3万元以下的，在每次维修结束后按审计价结算。（维保部分开具6%的增值税专用发票，维修部分开具13%的增值税专用发票）

二、维保清单

| 电梯明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 位置 | 核定载重量（kg） | 速度（m/s) | 层高 | 下次检验日期 | 维保期限 |
| 1 | 乘客电梯 | 联检大楼 | 1000 | 1.00 | 6 | 2025.11 | 一年 |
| 2 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.00 | 6 |  |  |
| 3 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.00 | 6 |  |  |
| 4 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.00 | 6 |  |  |
| 5 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.00 | 6 |  |  |
| 6 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.00 | 6 |  |  |
| 7 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.00 | 6 |  |  |
| 8 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.00 | 6 |  |  |
| 9 | 乘客电梯 | 人才公寓一期 | 800 | 1.75 | 15 | 2025.7 |  |
| 10 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.75 | 14 |  |  |
| 11 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.75 | 14 |  |  |
| 12 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 15 |  |  |
| 13 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 15 |  |  |
| 14 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.75 | 14 |  |  |
| 15 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.75 | 14 |  |  |
| 16 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 15 |  |  |
| 17 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 15 |  |  |
| 18 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.75 | 14 |  |  |
| 19 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.75 | 14 |  |  |
| 20 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.75 | 14 |  |  |
| 21 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 15 |  |  |
| 22 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 15 |  |  |
| 23 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.75 | 14 |  |  |
| 24 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 15 |  |  |
| 25 | 乘客电梯 | 阳光岛 | 1600 | 2.00 | 5 | 2025.1 |  |
| 26 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 8 | 2025.6 |  |
| 27 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 8 |  |  |
| 28 | 乘客电梯 |  | 100 | 1.50 | 4 | 2025.1 |  |
| 29 | 乘客电梯 | 如东边检站 | 1000 | 1.75 | 6 | 2025.11 |  |
| 30 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.75 | 6 |  |  |
| 31 | 杂物电梯 | 商务大厦附楼 | 100 | 0.40 | 2 | 2025.11 |  |
| 32 | 杂物电梯 |  | 100 | 0.40 | 2 |  |  |
| 33 | 杂物电梯 | 如东边检站 | 250 | 0.40 | 2 | 2025.11 |  |
| 34 | 杂物电梯 | 洋投食堂 | 200 | 0.40 | 2 | 2025.3 |  |
| 35 | 载货电梯 | 集中工业区 | 2000 | 0.50 | 2 | 2025.4 |  |
| 36 | 乘客电梯 | 人才公寓二期 | 1000 | 1.75 | 15 | 2025.11 | 一年 |
| 37 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 14 |  |  |
| 38 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 14 |  |  |
| 39 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.75 | 15 |  |  |
| 40 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.75 | 14 |  |  |
| 41 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 14 |  |  |
| 42 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 14 |  |  |
| 43 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.75 | 14 |  |  |
| 44 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 14 |  |  |
| 45 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.75 | 15 |  |  |
| 46 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 14 |  |  |
| 47 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.75 | 15 |  |  |
| 48 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 11 |  |  |
| 49 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 11 |  |  |
| 50 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 11 |  |  |
| 51 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 11 |  |  |
| 52 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 11 |  |  |
| 53 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 11 |  |  |
| 54 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 11 |  |  |
| 55 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 11 |  |  |

三、维保服务期限

签订合同之日起一年（具体时间以合同签订为准）。

四、电梯维保内容

安全部件:制动器各销轴部位、制动器间隙、限速器各销轴部位、轿顶检修和急停开关、轿厢检修和急停开关、轿门安全装置(安全触板,光幕、光电等)、轿门门锁电气触点、层门门锁电气触点、底坑急停开关、制动衬、验证轿门关闭的电气安全装置、限速器轮槽、限速器张紧轮装置和电气安全装置、制动器上检测开关、上下极限开关、制动器铁芯(柱塞)、制动器制动弹簧压缩量、限速器安全钳联动、上行超速保护装置、轿厢称重装置、安全钳钳座等安全部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

机房:机房滑轮间环境、手动紧急操作装置、曳引机各销轴部位、编码器、曳引轮槽、电动机与减速机联轴器螺栓、曳引轮和导向轮轴承部、控制柜内各接线端子、控制柜各仪表、减速机内齿轮油、控制柜接触器和继电器触点、导电回路绝缘性等机房部件的检查调整、清洁、润滑和更换。

轿厢:轿顶环境、导靴上油杯、轿厢风扇、应急照明、轿内报警装置、对讲系统、轿内显示、指令按钮、轿门在开启和关闭时的状况、轿厢平层精度、位置脉冲发生器、导靴靴衬或滚轮、各反绳轮轴承部、轿顶和轿厢架和轿门及其附件安装螺栓、轿底各安装螺栓等轿厢部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

井道:对重块及压板、井道照明、层站召唤、层楼显示、层门地坎、层门自动关门装置、层门门锁自动复位、层门锁紧元件啮合长度、层门和轿门系统中传动钢丝绳或链条或胶带、层门门导靴、消防开关、补偿链(绳)与轿厢和对重的连接处、轿厢和对重的导轨支架、轿厢和对重的导轨、随行电缆、层门装置等井道部件的检杳、调整、清洁、润滑和更换。

底坑:底坑环境、缓冲器、对重缓冲距等底坑部件的检查、调整、清洁、润滑和更换

曳引钢丝绳或曳引钢带、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳、曳引绳头组合的检查、调整、清洁、润滑和更换。

轿厢围壁、包括固定或可移动的面板、门面板、轿门扇、吊顶、轿厢照明、厅门扇、门框及地坎的检查。机房温度、齿轮箱、齿轮箱轴承、油封、查看故障记录、限速器护罩和楔块、轿门、开门机、厅门导轨、隔光板或磁条、E&I操纵盘、地坎护板、控制柜内保险、电子板和风扇、变频器、交/直流转换驱动器、可控硅、曳引轮防护、井道开关和换速开关、钢带PPT、补偿绳绳轮、补偿链防晃器、轿顶接线盒、安全钳开关及轴销、控制柜防尘网、电刷和换向器、曳引机固定螺栓和减震胶垫等部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

五、电梯维护保养要求

按照《电梯使用管理及维护保养规则》CTCGT5001-2009及《电梯维护保养规则》TSG5002-2017之要求完成15天、月、季度、半年及年保养项目；电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，及与电梯安全运行相关的其他项目和《南通市电梯安全管理暂行办法》等有关规定，须提供24小时的应急响应服务，对电梯困人事故要求在接到报警后20分钟内到达现场，10分钟内把乘客从轿厢中救出。在电梯维保期间发生的安全事故，经专业部门鉴定，如因维保单位责任造成的均由电梯维保单位负责。在电梯维保过程中，电梯维保单位提出的任何需要更换的零、配件均必须得到各电梯所属确认，经鉴定（如有必要，可提请技术检测部门鉴定）如确需更换，则须采购人签字确认，如委托电梯维护单位购买及更换，按以下三种情况计价：①按照《江苏省安装工程计价定额》（2014版）下浮15%；②1万元以下普通类设备材料由电梯维护单位先行报价，经业主同意之后再修理；③1万元及以上的特殊设备材料由业主另行确认。

六、质保期

维修所更换的设备材料质保期为2年（同时执行国家三包政策），自验收合格之日起计。质保期内，同一材料、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新或退货。

七、驻场人员要求

1、本项目至少配备2名取得特种设备作业人员证（T证）的电梯维保专职负责人员。成交供应商须在成交后合同签订前提供驻场人员相关证件、劳动合同及供应商为其缴纳的社保证明材料至采购人及区公共资源交易中心备案。

2、乙方的电梯维保专业人员需固定，交通及通讯由乙方自备；

3、拟派的电梯维保专业人员须保证手机24小时畅通，手机关机或连续三次打不通的，罚款500元/人次；

4、电梯困人事故要求在接到报警后20分钟内到达现场，如不能及时到达现场的，罚款500元/次，累计超过3次，甲方有权终止服务合同。

5、因考核导致罚款的，由甲方相关负责人开具罚单并给维保单位负责人确认后在年度服务费中扣除。

八、付款方式

1、维保费（含检测费用）按年支付（按实结算），在服务期结束后1个月内支付维保费用；零星维修部分（仅计算材料费）最终按审计价结算。

2、乙方凭经洋口港公共资源交易中心见证的合同、验收单（经验收合格）及增值税专用发票（维保部分开具6%的增值税专用发票，维修部分开具13%的增值税专用发票）向甲方按规定进行资金结算申报。

九、相关费用

本项目采用固定综合单价方式结算，报价应包括本文件所确定的招标范围内的所有内容，以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、福利、设施、检测、检验（含检验费用）、评标专家费、安全措施费、保险、利润、税金等所需的全部费用。最终结算时成交单价不变。

十、其他要求

供应商应认真对现场环境进行踏勘，对现场情况进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。成交后和签订合同时及实施过程中，供应商均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加费用的要求。

- 评审程序和内容

一、采购代理机构组织磋商活动

1、成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和磋商专家共3人或以上单数组成，其中磋商专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的磋商。

2、竞争性磋商小组的职责：

磋商专家应当遵守磋商工作纪律，不得泄露磋商情况和磋商中获悉的商业秘密。

磋商小组在磋商过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向采购人和财政部门报告。

磋商专家在磋商过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的磋商程序、磋商方法和磋商标准进行独立磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止磋商并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定进行磋商，对个人的磋商意见承担法律责任；参与磋商报告的起草；配合采购人、代理机构答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商的法定代表人或授权人须持身份证准时参加磋商。

三、磋商程序、内容

1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2、磋商小组所有成员应当给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。）

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

- 如磋商小组认为现场报价不合理或竞争不充分，可以要求供应商进行现场多轮报价。

- 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

7、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

磋商时间由磋商小组掌握。

四、磋商方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的磋商方法。

磋商时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、要求的保证金是否已提供；

2、供应商资格是否符合;

3、响应文件是否完整；

4、响应文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）误差纠正

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理;

（1）供应商未按本磋商文件要求提供磋商响应文件，或磋商响应文件未按要求密封、标记的；

（2）供应商资格证明文件不符合本磋商文件要求的；

（3）磋商响应文件未按本磋商文件规定的格式制作的；

（4）磋商响应文件未按本磋商文件要求盖章及签署的；

（5）供应商提供虚假、伪造、过期资料的；

（6）报价资料漏项、字迹模糊，无法辩认的；

（7）投标报价高于或等于招标控制价的；

（8）供应商改变本采购文件提供的清单中的计量单位、数量的；

（9）磋商响应文件提出了不能满足本磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

（10）报价资料中有两个或两个以上报价的；

（11）供应商未按本磋商文件要求提供电子磋商响应文件或未携带相关投标资料的备查原件到投标现场的；

（12）没有按规定缴纳投标保证金的；

（13）磋商响应文件未对磋商文件作出实质性响应的；

（14）磋商响应文件违反法律、法规要求，或本磋商文件中另有规定为无效投标情形的；

（15）不同供应商委托同一自然人进行投标的；

（16）磋商响应文件资料不全或内容偏离本磋商文件规定，评标委员认为未对磋商文件作出实质性响应的；

（17）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的，废标并没收其投标保证金，招标人及监管部门将视情节轻重列入非诚信企业黑名单，取消在洋口港经济开发区（含区镇、集团公司）1-3年所有项目的投标资格；

（18）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；废标并没收其投标保证金，招标人及监管部门将视情节轻重列入非诚信企业黑名单，取消在洋口港经济开发区（含区镇、集团公司）1-3年所有项目的投标资格；

（19）不同单位的投标经办人若为近亲关系的（父母、夫妻、子女等),视为串标行为，废标并没收其投标保证金，招标人及监管部门将视情节轻重列入非诚信企业黑名单，取消在洋口港经济开发区（含区镇、集团公司）1-3年所有项目的投标资格；

（20）若中标人放弃中标的，则没收投标保证金及履约保证金，同时招标人及监管部门将视情节轻重列入非诚信企业黑名单，取消在洋口港经济开发区（含区镇、集团公司）1-3年所有项目的投标资格。

（四）出现下列情形之一的，磋商失败；

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的磋商标准进行磋商的，重新开展采购活动。

五、磋商标准

商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

（一）商务技术分：45分

供应商得分为磋商小组成员的算术平均分。以下所设分值均为各条评分最大得分值，请磋商小组成员根据各条评分内容在设分值区间内酌情打分。

| 序号 | 评审因素 | 分值 （45分） | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自评表 | 1分 | 投标人按评分标准对自己进行自评，得分项须与页码对应。得 1分。 |
| 2 | 企业业绩 | 10分 | 提供自 2020年1月1日以（以合同签订时间为准）来企事业单位电梯维保业绩合同的，每有一个得1分，最多得10分。提供合同原件扫描件，加盖供应商公章。 |
| 3 | 企业体系认证 | 3分 | 投标单位获得ISO 体系认证（质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证），每提供一个得1分，最多得3分，提供证书原件扫描件，加盖供应商公章。 |
| 4 | 维保星级 | 3分 | 以行政主管部门颁发的维保单位星级证书为准，2022年以来获得一年五星级维保证书的得3分；获得一年四星级维保证书得1分；获得一年三星级维保证书得1分。此项最高得3分，提供证书原件扫描件，加盖供应商公章。 |
| 5 | 技术力量 | 9分 | 1.投标单位有特种设备作业T证（或T1证或T2证）人员，每提供1人得1分，最多得5分。 2.具有特种设备检验检测人员证，每提供1人得1分，最多得3分。 提供上述人员资格证书原件扫描件、供应商为上述人员缴纳的2024年10月至2024年12月中任意1个月的社会保险缴费证明原件扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分。 |
| 6 | 维保检测工具 | 3分 | 供应商自有合格有效的电梯维保检测检修工器具：电梯钢丝绳张力测试仪、钢丝绳探伤仪、加减速度测试仪。提供工具采购发票原件扫描件及有效的产品检测报告原件扫描件并加盖供应商公章。每提供一项得1分，满分3分，未提供的不得分。 |
| 7 | 售后服务 | 1分 | 1.设有24小时应急响应人工热线的得1分。 提供相关的证明材料原件扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分。 |
| 8 | 电梯日常维保方案 | 15分 | 1.供应商针对本项目制定日常维保方案（5分）：维保过程中各项保障措施详细可行，有完备的服务措施和承诺且详细合理的得5分；维保过程中各项保障措施较详细可行，有较完备的服务措施和承诺的得3分；推进过程中各项保障措施一般，有服务措施和承诺的得1分；未作说明不得分。 2. 供应商提供日常管理方案（5分）：制定的方案要求表述完整、合理、可行的得5分；制定的方案要求表述较完整、较合理、可行的得3分；制定的方案要求表述一般的，得1分；未作说明不得分。 3.供应商提供电梯应急演练方案（5分）：方案实施说明与描述具有完整的可行性、规范性、科学性的得5分；方案实施说明与描述具有较完整的可行性、规范性、科学性的得3分；方案实施说明与描述的可行性、规范性、科学性一般的得1分；未作说明不得分。 根据供应商方案的全面性、针对性、酌情打分。 |
| 备注 1、上述所须加盖供应商公章的可以为供应商红色实物公章或电子签章。 2、社保缴费记录证明材料可为（满足下列条件之一即可）①社保缴费记录原件扫描件（原件须加盖社保部门红色实物公章），②带社保部门电子专用章及二维码或带社保查询网址及验证码的社保交费记录【带二维码的社保缴费记录若评标时扫描失败（无信息显示或与提供的记录不一致）或带社保查询网址及验证码的查询失败（无信息显示或与提供的记录不一致），则不得分】，③带社保部门红色电子专用章的社保缴费记录（社保网证明材料）彩色截图。 3、评标过程中若评标委员会核查原件电子档后有疑议的，投标人须在评标委员会规定的时间内提供原件供评标委员会核查，若投标人未能在评标委员会规定的时间内提供原件或所提供原件经评委会审核不通过的，则相应项不得分，若核查后发现虚假材料的，则招标人及区公共资源交易中心有权对其作出：取消中标/投标资格；情节严重的列入如东洋口港经济开发区非诚信企业黑名单等相关处罚措施。 4、请各供应商按照招标文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，以最大限度的避免造成评委误判或漏判；投标文件未提供评分标准中涉及的资料复印件加盖投标人公章的，相应条款不得分。 |  |  |  |

注：

1、请各供应商按照以磋商文件的要求格式、内容，顺序制作磋商响应文件，并请编制目录及页码，以最大限度的避免造成评委误判或漏判。

2、磋商响应文件未提供评分标准中涉及的证明材料等资料复印件加盖供应商公章的，相应条款不得分；

(二）价格分：55分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×55

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效磋商处理。

六、变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家，除采购任务取消外，采购人报告市财政局，视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、服务等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

八、成交通知

成交结果在指定媒体上公告，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

成交供应商在成交结果公示期满后5日内须按规定在本项目所在地（如东县洋口港经济开发区）领取成交通知书，在成交通知书发出后7日内缴纳成交价的3%，作为履约保证金，履约保证金提交形式为银行转账（接收账户为采购人指定账户），履约保证金在项目完工验收合格后全额无息退还；成交供应商在成交通知书发出后14日内与采购人签订合同；成交供应商在成交通知书发出后21日内将与采购人签订的合同原件递交区交易中心进行备案；若成交供应商因自身原因未能按上述时间节点办理以上相关手续并因此影响项目实施进程，甚至给采购人造成恶劣影响或损失，则视为违约，采购人及区公共资源交易中心将视情节恶劣程度有权作出“取消中标资格或没收投标保证金或列入非诚信企业黑名单”等相关处罚措施。

30.2成交应根据国家、省、市、项目所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用，该费用已包含在报价中，采购人不另行给付，费用缴纳的标准成交供应商可向有关部门查询。

30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 第五部分  合同签订与验收付款

如东洋口港经济开发区集团公司电梯2025年年度维护保养、

零星维修项目合同

甲方(需方)：                     住所地：

乙方(供方)：                     住所地：

签订时间：                       签订地点：

根据YKG2024JTB238号如东洋口港经济开发区集团公司电梯2025年年度维护保养、零星维修项目政府采购项目中标（成交）通知书，供需双方本着公平自愿和诚实信用的原则,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，订立如下供需合同：

一、项目内容

港城公司及洋投公司55台电梯（客梯共计50台，其中阳光岛客梯4台。杂物电梯及货梯共计5台）以及后期增加的电梯。按国家行业、生产厂家标准及电梯保养规范进行全面维修保养，现场需常驻维保人员2人，每台电梯15天维保一次以及月度、季度、半年、全年保养项目。应急响应时间为20分钟内。维保费用包含电梯年检费、零星维修人工费用，费用按年支付，服务期满后1个月内支付年度维保费用。零星维修费用（仅计算材料费）单次在3万元以下的，在每次维修结束后按审计价结算。（维保部分须开具6%的税票；零星维修部分须开具13%的增值税专用发票）

二、维保清单

| 电梯明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 位置 | 核定载重量（kg） | 速度（m/s) | 层高 | 下次检验日期 | 维保期限 |
| 1 | 乘客电梯 | 联检大楼 | 1000 | 1.00 | 6 | 2025.11 | 一年 |
| 2 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.00 | 6 |  |  |
| 3 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.00 | 6 |  |  |
| 4 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.00 | 6 |  |  |
| 5 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.00 | 6 |  |  |
| 6 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.00 | 6 |  |  |
| 7 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.00 | 6 |  |  |
| 8 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.00 | 6 |  |  |
| 9 | 乘客电梯 | 人才公寓一期 | 800 | 1.75 | 15 | 2025.7 |  |
| 10 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.75 | 14 |  |  |
| 11 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.75 | 14 |  |  |
| 12 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 15 |  |  |
| 13 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 15 |  |  |
| 14 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.75 | 14 |  |  |
| 15 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.75 | 14 |  |  |
| 16 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 15 |  |  |
| 17 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 15 |  |  |
| 18 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.75 | 14 |  |  |
| 19 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.75 | 14 |  |  |
| 20 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.75 | 14 |  |  |
| 21 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 15 |  |  |
| 22 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 15 |  |  |
| 23 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.75 | 14 |  |  |
| 24 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 15 |  |  |
| 25 | 乘客电梯 | 阳光岛 | 1600 | 2.00 | 5 | 2025.1 |  |
| 26 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 8 | 2025.6 |  |
| 27 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 8 |  |  |
| 28 | 乘客电梯 |  | 100 | 1.50 | 4 | 2025.1 |  |
| 29 | 乘客电梯 | 如东边检站 | 1000 | 1.75 | 6 | 2025.11 |  |
| 30 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.75 | 6 |  |  |
| 31 | 杂物电梯 | 商务大厦附楼 | 100 | 0.40 | 2 | 2025.11 |  |
| 32 | 杂物电梯 |  | 100 | 0.40 | 2 |  |  |
| 33 | 杂物电梯 | 如东边检站 | 250 | 0.40 | 2 | 2025.11 |  |
| 34 | 杂物电梯 | 洋投食堂 | 200 | 0.40 | 2 | 2025.3 |  |
| 35 | 载货电梯 | 集中工业区 | 2000 | 0.50 | 2 | 2025.4 |  |
| 36 | 乘客电梯 | 人才公寓二期 | 1000 | 1.75 | 15 | 2025.11 | 一年 |
| 37 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 14 |  |  |
| 38 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 14 |  |  |
| 39 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.75 | 15 |  |  |
| 40 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.75 | 14 |  |  |
| 41 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 14 |  |  |
| 42 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 14 |  |  |
| 43 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.75 | 14 |  |  |
| 44 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 14 |  |  |
| 45 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.75 | 15 |  |  |
| 46 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 14 |  |  |
| 47 | 乘客电梯 |  | 1000 | 1.75 | 15 |  |  |
| 48 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 11 |  |  |
| 49 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 11 |  |  |
| 50 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 11 |  |  |
| 51 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 11 |  |  |
| 52 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 11 |  |  |
| 53 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 11 |  |  |
| 54 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 11 |  |  |
| 55 | 乘客电梯 |  | 800 | 1.75 | 11 |  |  |

三、维保服务期限

签订合同之日起一年（具体时间为：自2025年  月  日起至   年   月   日止），服务期满后经甲方组织财政、纪检等部门考评，考评结果优的经过双方协商一致可考虑续签一年。

四、合同价

本项目维保服务费总价为：        元，合同价包括合同范围内的所有内容，以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、福利、设施、检测、检验（含检验费用）、安全措施费、保险、利润、税金等所需的全部费用。最终结算时维保费单价不变，以实际维保电梯数量及维保时间按实结算。

| 五、电梯维保内容 电梯名称 | 数量 | 单位 | 维保单价 （元/部/月） | 合价（元）（暂定12个月，具体服务期按实际约定服务期签订合同） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岛上客梯 | 4 | 部 |  |  |  |
| 其他客梯 | 46 | 部 |  |  |  |
| 杂物电梯及货梯 | 5 | 部 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

安全部件:制动器各销轴部位、制动器间隙、限速器各销轴部位、轿顶检修和急停开关、轿厢检修和急停开关、轿门安全装置(安全触板,光幕、光电等)、轿门门锁电气触点、层门门锁电气触点、底坑急停开关、制动衬、验证轿门关闭的电气安全装置、限速器轮槽、限速器张紧轮装置和电气安全装置、制动器上检测开关、上下极限开关、制动器铁芯(柱塞)、制动器制动弹簧压缩量、限速器安全钳联动、上行超速保护装置、轿厢称重装置、安全钳钳座等安全部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

机房:机房滑轮间环境、手动紧急操作装置、曳引机各销轴部位、编码器、曳引轮槽、电动机与减速机联轴器螺栓、曳引轮和导向轮轴承部、控制柜内各接线端子、控制柜各仪表、减速机内齿轮油、控制柜接触器和继电器触点、导电回路绝缘性等机房部件的检查调整、清洁、润滑和更换。

轿厢:轿顶环境、导靴上油杯、轿厢风扇、应急照明、轿内报警装置、对讲系统、轿内显示、指令按钮、轿门在开启和关闭时的状况、轿厢平层精度、位置脉冲发生器、导靴靴衬或滚轮、各反绳轮轴承部、轿顶和轿厢架和轿门及其附件安装螺栓、轿底各安装螺栓等轿厢部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

井道:对重块及压板、井道照明、层站召唤、层楼显示、层门地坎、层门自动关门装置、层门门锁自动复位、层门锁紧元件啮合长度、层门和轿门系统中传动钢丝绳或链条或胶带、层门门导靴、消防开关、补偿链(绳)与轿厢和对重的连接处、轿厢和对重的导轨支架、轿厢和对重的导轨、随行电缆、层门装置等井道部件的检杳、调整、清洁、润滑和更换。

底坑:底坑环境、缓冲器、对重缓冲距等底坑部件的检查、调整、清洁、润滑和更换

曳引钢丝绳或曳引钢带、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳、曳引绳头组合的检查、调整、清洁、润滑和更换。

轿厢围壁、包括固定或可移动的面板、门面板、轿门扇、吊顶、轿厢照明、厅门扇、门框及地坎的检查。机房温度、齿轮箱、齿轮箱轴承、油封、查看故障记录、限速器护罩和楔块、轿门、开门机、厅门导轨、隔光板或磁条、E&I操纵盘、地坎护板、控制柜内保险、电子板和风扇、变频器、交/直流转换驱动器、可控硅、曳引轮防护、井道开关和换速开关、钢带PPT、补偿绳绳轮、补偿链防晃器、轿顶接线盒、安全钳开关及轴销、控制柜防尘网、电刷和换向器、曳引机固定螺栓和减震胶垫等部件的检查、调整、清洁、润滑和更换。

六、电梯维护保养要求

按照《电梯使用管理及维护保养规则》CTCGT5001-2009及《电梯维护保养规则》TSG5002-2017之要求完成15天、月、季度、半年及年保养项目；电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，及与电梯安全运行相关的其他项目和《南通市电梯安全管理暂行办法》等有关规定，须提供24小时的应急响应服务，对电梯困人事故要求在接到报警后20分钟内到达现场，10分钟内把乘客从轿厢中救出。在电梯维保期间发生的安全事故，经专业部门鉴定，如因维保单位责任造成的均由电梯维保单位负责。在电梯维保过程中，电梯维保单位提出的任何需要更换的零、配件均必须得到各电梯所属确认，经鉴定（如有必要，可提请技术检测部门鉴定）如确需更换，则须采购人签字确认，如委托电梯维护单位购买及更换，按以下三种情况计价：①按照《江苏省安装工程计价定额》（2014版）下浮15%；②1万元以下普通类设备材料由电梯维护单位先行报价，经业主同意之后再修理；③1万元及以上的特殊设备材料由业主另行确认。

七、质保期

维修所更换的设备材料质保期为2年（同时执行国家三包政策），自验收合格之日起计。质保期内，同一材料、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，乙方应无条件给予全套更新或退货。

八、驻场人员要求

1、乙方至少为本项目配备2名取得特种设备作业人员证（T证）的电梯维保专职负责人员。乙方须在成交后合同签订前提供驻场人员相关证件、劳动合同及供应商为其缴纳的社保证明材料至甲方及区公共资源交易中心备案。

2、乙方的电梯维保专业人员需固定，交通及通讯由乙方自备；

3、拟派的电梯维保专业人员须保证手机24小时畅通，手机关机或连续三次打不通的，罚款500元/人次；

4、电梯困人事故要求在接到报警后20分钟内到达现场，如不能及时到达现场的，罚款500元/次，累计超过3次，甲方有权终止服务合同。

5、因考核导致罚款的，由甲方相关负责人开具罚单并给维保单位负责人确认后在年度服务费中扣除。

九、付款方式

1、维保费（含检测费用）按年支付（按实结算），在服务期结束后1个月内支付维保费用；零星维修部分（仅计算材料费）最终按审计价结算。

2、乙方凭经洋口港公共资源交易中心见证的合同、验收单（经验收合格）及增值税专用发票（维保部分开具6%的增值税专用发票，维修部分开具13%的增值税专用发票）向甲方按规定进行资金结算申报。

十、担保条款：乙方在签定本合同前向甲方交纳本合同的履约保证金         元。该款在项目履约完成且验收合格后由甲方退还乙方（无息）。

十一、甲方权利与责任

1、甲方有义务为乙方员工提供安全的工作环境,并根据有关法律法规和安全惯例的规定清除任何危险物品。同时,甲方应按政府法规对设备维护的要求,为机房提供足够的照明、通风,控制好有利于设备安全运行的温湿度。

2、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

3、甲方同意在显著位置张贴和保存所有有关乘客使用设备的指引或警示。

4、根据国家特种设备安全监察条例,当电梯发生紧急事件后,甲方应立即启动事故应急专项预案。如果电梯日常运行不正常或出现任何险情,甲方应马上直接通知乙方。

5、甲方配合乙方共同检测并提供检测所需档案材料。

十二、乙方权力与责任

1、乙方须以设备安装时的国家安全标准维护甲方的电梯。当国家有关电梯安全的法规或标准发生改变时,按改变后的法规或标准执行。

2、乙方每月提供电梯保养记录给相应电梯管理员留档。

3、本合同提供的所有常规保养工作,按各电梯保养事项，按规定时间进行,若甲方有特殊需要,乙方须及时提供服务，相关费用包含在本合同价款中。

4、乙方须接到甲方紧急报修后,按照政府法规以最快速度及时派工程师赶赴现场排除故障。

5、本合同提供每天24小时,每周7天的紧急故障处理服务并保留记录。

6、乙方须针对困人故障进行回访。

十三、备件和零件

1、乙方需为甲方储存合理数量的专用备件和更换零件,当发现电梯部件依靠日常维护保养不能安全运行时,对相应部件进行修理或更换。

2、免费提供例行保养所需之棉纱、润滑油和润滑脂。

3、在维修、保养过程中，如因乙方工作失误或因乙方工作未做好而造成的设备损坏，由乙方负责免费维修。

十四、安全责任

1、乙方须投保工作人员的人身意外保险,以及产品责任险和公众责任险。

2、乙方须自行配备工作所需的工具及设备,保养时设置现场安全警示标志。乙方如因工作需要，而须停止设备工作，乙方须预先向甲方报告，由甲方决定相应的停机时间（并挂上维修停用牌）。

3、必须严格遵守相关的法规、规范、采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，必须持证上岗，在维修维护过程中，一切安全责任由乙方自行承担。

十五、违约责任：如乙方违约,均须依照下列约定向甲方支付违约金。

1、如果乙方在电梯故障发生时不能按约定时间赶赴故障现场，时间超过约定时间20分钟，甲方为了避免电梯不能运行带来的人群疏导困难而请乙方以外人员进行处置的，相关责任及费用由乙方承担。

2、经政府检验部门事故认定，因乙方维护维修保养不到位等原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任。

3、乙方达不到合同要求的，甲方有权终止服务合同且拒付剩余合同款；

4、乙方进行维修更换时应跟甲方确认，如甲方发现乙方存在同一设备过度维修更换的，甲方有权拒付该设备的费用；连续出现3次以上的，甲方有权解除服务合同并且不支付该设备费用。

十六、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决；或提交当地相关部门调解；协商或调解不成,则任何一方均可以依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十七、组成本合同的文件包括：

1.本合同条款；

2.本项目的磋商文件和乙方应标文件；

3.本项目在采购过程中甲乙双方签署的全部文字和图片资料；

4.甲乙双方其它按规定约定事宜。

十八、本合同未尽事宜，双方协商解决或按照法律规定。

十九、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效（多页合同甲、乙双方必须加盖骑缝公章）。

二十、合同见证备案：本合同合同一式捌份，甲、乙双方各执三份，区公共资源交易中心、财政局各留存一份。

甲方（需方）（盖章）：                     乙方（供方）（盖章）：

地址：                                     地址：

法定（授权）代表人：                       法定代表人：

开户银行：

账号：

见证方（盖章）：

第六部分  质疑提出和处理

格式请在南通公共资源交易平台“办事指南-下载专区-有关质疑资料”下载

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

- 2、下载磋商文件的供应商应根据第二部分“磋商须知”中第一点第1项的约定提出疑问；质疑提出的有效时限，见《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条。

- 在磋商过程中，凡主持人或磋商小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人和代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次磋商有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购代理机构、采购人不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商授权人送达采购人和代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购人和代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购人、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或磋商小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理

采购人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。采购人有权将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。

6）对明显有违事实的、经相关专家或磋商小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，采购人有权将其列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通公共资源交易平台相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。采购人有权取消其相应的会员供应商资格，同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权取消其相应的会员供应商资格，同时对其做出在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通公共资源交易平台、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

第七部分  响应文件组成

一、磋商响应文件的数量、制作及密封

1.磋商响应文件分为资审文件、技术标文件和经济标文件三个部分。

2.各响应供应商须按磋商文件要求将加盖响应供应商红色实物公章或电子签章“资审文件”的组成文件上传至“资审文件”内，将按磋商文件要求加盖响应供应商红色实物公章或电子签章的“技术标文件”的组成文件上传至“技术标文件”内将，按磋商文件要求加盖响应供应商红色实物公章或电子签章的“经济标文件”的组成文件上传至“经济标文件”内。

二、磋商响应文件内容

磋商响应文件（（A资审文件、B技术标文件和C经济标文件）必须按照以下格式制作，以下带*内容必须全部提供，并加盖供应商红色实物公章或电子签章。供应商公章仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的投标，评标委员有权拒绝或做无效投标处理。

A、资格审查标部分：

*1.资格审查标封面格式（见附件一）

*2.关于资格的声明函；（见附件二）

*3.法定代表人身份证明书（格式见附件三）、法定代表人身份证复印件（复印件加盖公章）；

*4.法定代表人授权委托书（格式见附件四）、授权委托人（即代理人）身份证复印件（加盖公章）；

*5.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的书面声明（格式见附件五）；

*6.有效的企业法人营业执照副本原件扫描件；

*7.企业资质证书原件扫描件；

*8.投标承诺书、供应商诚信承诺书（格式见附件六）；

*9.公共资源交易投标信用承诺书（格式见附件七）；

10.投标供应商认为有必要提供的其它资料。

注：

（1）资审文件部分必须按以上第1-10项的顺序以PDF 格式上传至系统内相应位置：“资审文件部分”上传至“资审文件”内。资审文件部分不合格的投标供应商，其“技术标部分”和“经济标部分”不参加评审，具体操作流程详见《操作手册》，请投标人登录“如东县限额交易网-办事指南”下载《操作手册》。

（2）各投标单位上传的投标文件提交前，请认真复查自己的投标文件制作的清晰情况，如投标文件不清晰，影响评标结果的，一律由投标人自行承担。

B、技术标部分：按技术标评分标准所要求提供的材料按顺序进行编制。

*1.技术标封面格式（格式见附件八）；

*2.竞争性磋商响应函（格式见附件九）；

*3.自评表（格式见附件十）；

*4.评审办法中涉及的事项，为方便磋商评审，请供应商按磋商评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

5.评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

注：

（1）技术标文件部分必须以PDF 格式上传至系统内相应位置：“技术标文件部分”上传至“技术标文件”内（技术部分的“电梯日常维保方案”上传至“技术标文件-设计方案”中；技术部分的其他内容上传至“技术标文件-资信业绩”中）。具体操作流程详见《操作手册》，请投标人登录“如东县限额交易网-办事指南”下载《操作手册》。

（2）各投标单位上传的投标文件提交前，请认真复查自己的投标文件制作的清晰情况，如投标文件不清晰，影响评标结果的，一律由投标人自行承担。

C、经济标部分：

*1.经济标封面格式（格式见附件十一）；

*2.磋商响应报价总表（开标一览表）（格式见附件十二）；

*3.磋商响应报价分项报价表（格式见附件十三）；

注：1、完整的一套经济标部分必须以 PDF 格式上传至系统内相应位置：“经济标部分”按要求上传至“经济标文件”里的投标函内。具体操作流程详见《操作手册》，请投标人登录“如东县限额交易网-办事指南”下载《操作手册》。

三、注意事项：

开标过程中，如投标单位提供的相关证件（身份证、业绩证明、营业执照、认证证书、合同、资质证书、资格证书、职称证书等等证明材料）为虚假或伪造，一经发现则取消投标或中标资格，招投标行政监督部门将没收其投标保证金，并将其记入不良行为记录，并视情节轻重取消在洋口港经济开发区1-3年的依法必须进行招标项目的投标资格；如开标现场发现投标单位持证（身份证）人与提供身份证不符的，则视为弄虚作假行为，招标投标行政监督部门将没收其投标保证金，并将其记入不良行为记录，并视情节轻重取消在洋口港经济开发区1-3年的依法必须进行招标项目的投标资格。

附件一：

（正本/副本）

如东洋口港经济开发区集团公司电梯2025年年度维护保养、

零星维修项目

资审文件

供应商(盖章)：

法定代表人 (签字或盖章)：

日   期：        年     月     日

- 附件二：

- 关于资格的声明函

南通洋口港港城开发有限公司：

我公司认真对照磋商公告，符合贵方提出的资格要求，自愿参加磋商响应，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

附：公司响应之前3年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其响应资格，并按有关规定从重处理；没有受处罚的响应人，要填写“没有受到任何处罚”，此表不能空白。

| 时 间 | 受处理的原因 （如在政府采购活动中受处理的，注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

附件三：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标单位名称)

的法定代表人。

特此证明

供应商(加盖公章)：

日 期：     年   月   日

附法定代表人身份证复印件加盖公章：

附件四：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

南通洋口港港城开发有限公司：

本授权书声明：

我（姓名）             ，系（供应商全称）                       的法定代表人，现授权（姓名）             为我公司的授权委托人，以我公司的名义参加如东洋口港经济开发区集团公司电梯2025年年度维护保养、零星维修项目的投标，全权代表我单位处理本次招投标的一切事宜。

授权委托人在本项目采购过程中所签署的一切文件、承诺和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。

授权委托人情况：

姓名：                             职务：

身份证号码：

联系电话：                         传真：

单位名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年   月   日

附授权委托人（即代理人）身份证复印件加盖公章

附件五：

符合政府采购法二十二条的书面声明

南通洋口港港城开发有限公司：

我单位           （投标单位名称）郑重承诺：

我单位具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商（盖章）：（单位全称）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

附件六：

投标承诺书

南通洋口港港城开发有限公司：

1.根据已收到的如东洋口港经济开发区集团公司电梯2025年年度维护保养、零星维修项目  的磋商文件，我单位将遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定并根据磋商文件的规定，经考察现场和研究磋商文件后，愿按磋商文件的要求承包本次招标范围内的全部内容。

2. 如我方中标，我方保证在磋商文件规定的期限内按照磋商文件及合同要求的服务内容及服务标准，保质保量的完成本项目服务内容。

3. 我方已详细审核全部磋商文件，包括修改文件、答疑（如有时）及有关附件，我方完全响应并认可上述文件的所有条款。

4. 我方承认投标函附件是我方投标函的组成部分。

5. 一旦我方中标，我方保证在你方磋商文件中规定的服务期限及服务时限内完成工作，质量：合格。

6. 中标后在签订合同前，我方自愿缴纳成交价的3%作为履约保证金。

7. 我方同意所提交的磋商响应文件在“磋商文件磋商须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

8. 除非另外达成协议生效，你方的成交通知书和本磋商响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9. 我方按照磋商文件的要求，提供的所有投标资料都是真实的，如我方提供的资料不真实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

10. 我方在实施本项目时做到安全第一、服务质量第一。如涉及到安全或质量问题由我方负责。

供应商：　　　　  　（盖章）

单位地址：                                      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法定代表人：　　      （签字或盖章）

邮政编码：　         　电话：　    　　传真：

日期：　　 　年　　  月　   日

供应商诚信承诺书

致 南通洋口港港城开发有限公司 （采购人）：

我单位在参加贵单位组织的如东洋口港经济开发区集团公司电梯2025年年度维护保养、零星维修项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、 我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的;

2、 我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形;

3、 我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚;

4、 若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同;

5、 若我方中标，将严格按照磋商响应文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施;

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按磋商响应文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商(盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年     月     日

附件七：

公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的供应商形象,本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料,均合法、真实、准确、有效,无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件,参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任,促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定,及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理,守合同、重信用,不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为,主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚(处理),并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

本单位同意将以上承诺事项上网公示。

企业名称（盖章）                  法定代表人（签子或盖章）：

时间：  年   月  日

附件八：

（正本/副本）

如东洋口港经济开发区集团公司电梯2025年年度维护保养、

零星维修项目

技术标文件

供应商(盖章)：

法定代表人 (签字或盖章)：

日   期：        年     月     日

附件九：

- 竞争性磋商响应函（格式不得变动）

南通洋口港港城开发有限公司：

依据贵单位组织的               （磋商项目名称)项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。

供应商名称（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

附件十：

供应商自评表

项目名称：如东洋口港经济开发区集团公司电梯2025年年度维护保养、

零星维修项目

| 序号 | 磋商文件要求 |  | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 供应商名称：___________ |
| 1 | 自评表格（1分） | 供应商按评分标准对自己进行自评，得分项须与页码对应。得1分。 | 自评分：_____ |
| 2 | 企业业绩（10分） | 提供自 2020年1月1日以（以合同签订时间为准）来企事业单位电梯维保业绩合同的，每有一个得1分，最多得10分。提供合同原件扫描件，加盖供应商公章。 业绩1详见 页至 页； 业绩2详见 页至 页； .... | 自评分：_____ |
| 3 | 企业体系认证（3分） | 投标单位获得ISO 体系认证（质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证），每提供一个得1分，最多得3分，提供证书原件扫描件，加盖供应商公章。质量管理体系认证详见 页至 页； 环境管理体系认证详见 页至 页； .... | 自评分：_____ |
| 4 | 维保星级（3分） | 以行政主管部门颁发的维保单位星级证书为准，2022年以来获得一年五星级维保证书的得3分；获得一年四星级维保证书得1分；获得一年三星级维保证书得1分。此项最高得3分，提供证书原件扫描件，加盖供应商公章。 证书1详见 页至 页； 证书2详见 页至 页； .... | 自评分：_____ |
| 5 | 技术力量（9分） | 1.投标单位有特种设备作业T证（或T1证或T2证）人员，每提供1人得1分，最多得5分。 详见 页至 页； 2.具有特种设备检验检测人员证，每提供1人得1分，最多得3分。 详见 页至 页； 提供上述人员资格证书原件扫描件、供应商为上述人员缴纳的2024年10月至2024年12月中任意1个月的社会保险缴费证明原件扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分。 | 自评分：_____ |
| 6 | 维保检测工具（3分） | 供应商自有合格有效的电梯维保检测检修工器具：电梯钢丝绳张力测试仪、钢丝绳探伤仪、加减速度测试仪。提供工具采购发票原件扫描件及有效的产品检测报告原件扫描件并加盖供应商公章。每提供一项得1分，满分3分，未提供的不得分。 电梯钢丝绳张力测试仪详见 页至 页； .... | 自评分：_____ |
| 7 | 售后服务（1分） | 1.设有24小时应急响应人工热线的得1分。详见 页至 页； 提供相关的证明材料原件扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分。 | 自评分：_____ |

附件十一：

（正本/副本）

如东洋口港经济开发区集团公司电梯2025年年度维护保养、

零星维修项目

经济标文件

供应商(盖章)：

法定代表人 (签字或盖章)：

日   期：        年     月     日

附件十二：

- 磋商响应报价总表（开标一览表）

项目名称：如东洋口港经济开发区集团公司电梯2025年年度维护保养、零星维修项目

| 项目名称 | 报价（元） | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 如东洋口港经济开发区集团公司电梯2025年年度维护保养、零星维修项目 | 大写： 小写： | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求的付款方式 |

竞磋人：（盖章）

法定代表人或被委托受权人（签字）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应磋商采购文件。

（2）说明：本项目设最高限价250000元，各供应商的报价不得高于或等于最高限价，超过该限价作无效磋商处理。报价保留小数点后两位。

（3）磋商总报价应包括：本文件所确定的招标范围内的所有内容，以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、福利、设施、检测、检验（含检验费用）、评标专家费、安全措施费、保险、利润、税金等所需的全部费用。最终结算时成交单价不变。供应商应认真探勘现场，如清单有漏项供应商应在报价中自行考虑。

- 附件十三：

- 磋商响应报价明细表

项目名称：如东洋口港经济开发区集团公司电梯2025年年度维护保养、零星维修项目

| 电梯名称 | 数量 | 单位 | 维保单价 （元/部/月） | 合价（元）（暂定12个月，具体服务期按实际约定服务期签订合同） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岛上客梯 | 4 | 部 |  |  |  |
| 其他客梯 | 46 | 部 |  |  |  |
| 杂物电梯及货梯 | 5 | 部 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

投标总价（合计）：（大写）

投标总价（合计）：（小写）

说明：

1、本项目采用固定单价的报价方式。磋商总报价应包括：本文件所确定的招标范围内的所有内容，以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、福利、设施、检测、检验（含检验费用）、评标专家费、安全措施费、保险、利润、税金等所需的全部费用。最终结算时成交单价不变，按照实际维保量跟维保时间按实结算。供应商应认真探勘现场，如清单有漏项供应商应在报价中自行考虑。

2、以上单价×数量=合价，合价之和等于投标总价。

3、本项目招标控制价为人民币 250000元，各投标单位书面磋商响应文件中的报价不高于或等于招标控制价的为有效报价，否则视为无效报价，作废标处理。报价保留小数点后两位。

供应商(加盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年    月    日